## Techn. Anlagen NBCH
|  |  | Allgemeine Daten |  |  |  |  | Standort-Daten |  |  |  | Bezugsdaten |  | Herstellerdaten | [5 empty] | Spez.Daten |  |  | Intern
Equipment |  |  | Klasse | Gewicht | Größe/ Abmessung |  |  | Bereich | Gebäudenummer | Ebene | Raum | Anschaffwert | Anschaffdatum | Hersteller | Herst. Nr. | Modell Nr./ Typ | Baujahr/-monat | HerstTeilNr | HerstSerialNr | Leistung KW | Luftmenge m3/h | Prüfzeichen | Kostenstelle | Gewerk
Nr. | Bezeichnung |  |  |  | B | H | T
|  | Abluft Seminar + Hörsaal RLT-A A11.2 | THLFA | 1821 | 1943 | 110 | 4901 | 6 | 420 | 98 | 715 |  | 2016-01-01 | Trox |  | Abluft 3025 | 2016-01-01 |  | 100581883-9 |  | 17140 |  | 9230017 | 31H6670
|  | Abluft Akutam. Schockr. Urol. RLT-A A6.2 | THLFA | 1146 | 1331 | 110 | 4636 | 6 | 420 | 98 | 715 |  | 2016-01-01 | Trox |  | Abluft 2020 | 2016-01-01 |  | 100581883-4 |  | 9110 |  | 9230017 | 31H6670
|  | Abluft Funktionsd. + Radiol. RLT-A A8.2 | THLFA | 1529 | 1637 | 110 | 4838 | 6 | 420 | 98 | 715 |  | 2016-01-01 | Trox |  | Abluft 2525 | 2016-01-01 |  | 100581883-6 |  | 14320 |  | 9230017 | 31H6670
|  | Fortluftanlage Nachbehandlung NB A1 | THLFA | 4690 | 2814 | 200 | 6100 | 6 | 420 | 98 | 715 |  | 2016-01-01 | Trox |  | Abluft 4540 | 2016-01-01 |  | 100581883-112 |  | 14320 |  | 9230017 | 31H6670
|  | Wärmerückgewinn. Zentrale WRG A | THLWR |  |  |  |  | 6 | 420 | 98 | 715 |  | 2016-01-01 | Trox |  | DEXC-RCS--ZP | 2016-01-01 |  | 100581883-113 |  | 27,08m3 |  | 9230017 | 31H6670
|  | Fortluftanlage Nachbehandlung NB A2 | THLFA | 4540 | 2814 | 200 | 6100 | 6 | 420 | 98 | 715 |  | 2016-01-01 | Trox |  | Abluft 4540 | 2016-01-01 |  | 100581883-221 |  | 14320 |  | 9230017 | 31H6670
|  | Abluft Labore RLT-A A10.2 | THLFA | 873 | 1284 | 110 | 3996 | 6 | 420 | 98 | 715 |  | 2016-01-01 | Trox |  | Abluft 2015 | 2016-01-01 |  | 100581883-8 |  | 7000 |  | 9230017 | 31H6670
|  | Abluft Diensträume RLT-A A7.2 | THLFA | 2525 | 1590 | 110 | 4838 | 6 | 420 | 98 | 715 |  | 2016-01-01 | Trox |  | Abluft 2525 | 2016-01-01 |  | 100581883-5 |  | 12970 |  | 9230017 | 31H6670
|  | Zuluft Funktionsd. + Radiol. RLT-Z A8.1 | THLZA | 3025 | 1896 | 200 | 10264 | 6 | 420 | 98 | 715 |  | 2016-01-01 | Trox |  | Zuluft 3025 | 2016-01-01 |  | 100581883-18 |  | 14420 |  | 9230017 | 31H6670
|  | Zuluft Labore RLT-Z A10.1 | THLZA | 3471 | 1896 | 200 | 8773 | 6 | 420 | 98 | 715 |  | 2016-01-01 | Trox |  | Zuluft 3030 | 2016-01-01 |  | 100581883-14 |  | 19310 |  | 9230017 | 31H6670
|  | Zuluft Seminar + Hörsaal RLT-Z A11.1 | THLZA | 3174 | 1896 | 200 | 8229 | 6 | 420 | 98 | 715 |  | 2016-01-01 | Trox |  | Zuluft 3030 | 2016-01-01 |  | 100581883-15 |  | 17140 |  | 9230017 | 31H6670
|  | Zuluft Akutam. Schockr. Urol. RLT-Z A6.1 | THLZA | 2650 | 1590 | 200 | 9762 | 6 | 420 | 98 | 715 |  | 2016-01-01 | Trox |  | Zuluft 2520 | 2016-01-01 |  | 100569381-1 |  | 9110 |  | 9230017 | 31H6670
|  | Zuluft Diensträume RLT-Z A7.1 | THLZA | 2690 | 1590 | 200 | 8316 | 6 | 420 | 98 | 715 |  | 2016-01-01 | Trox |  | Zuluft 2525 | 2016-01-01 |  | 100581883-12 |  | 12970 |  | 9230017 | 31H6670
|  | Ausdehnungsgefäß 1 Wasserschiene II | [5 empty] | 9 | 9001 | 01 | 001 |  | 2015-01-01 | Reflex | 200L/10bar/V4bar | Refix DTI | 2015-01-01 |  | 15 P0911 60001 |  |  |  | 9370013 | 31H9030
|  | Ausdehnungsgefäß WRG LU 01 | [5 empty] | 9 | 9003 | 02 | 009 |  | 1999-01-01 | Reflex | 2L/5bar/V0,5bar | Flexcon | 1999-01-01 |  | 138965 |  |  |  | 9370013 | 31H9030
|  | Ausdehnungsgefäß WRG LU 02 | [5 empty] | 9 | 9003 | 02 | 009 |  | 1999-01-01 | Reflex | 2L/5bar/V0,5bar | Flexcon | 1999-01-01 |  | 139005 |  |  |  | 9370013 | 31H9030
|  | Ausdehnungsgefäß WRG LU 01 | [5 empty] | 9 | 9004 | 02 | 085 |  | 2000-01-01 | Reflex | 18L/3bar/V0,5bar | Flexcon | 2000-01-01 |  | 393K |  |  |  | 9370013 | 31H9030
|  | Ausdehnungsgefäß WRG LU 01/02 | [5 empty] | 9 | 9016 | 05 | 027 |  | 2002-01-01 | Reflex | 18L/3bar/V1,5bar |  | 2002-01-01 |  | C 061 / 90255 |  |  |  | 9370013 | 31H9030

## Equipment NBCH
|  |  | Allgemeine Daten |  |  |  |  | Standort-Daten |  |  |  | Bezugsdaten |  | Herstellerdaten | [5 empty] | Spez.Daten |  |  | Intern
Equipment |  |  | Klasse | Gewicht | Größe/ Abmessung |  |  | Bereich | Gebäudenummer | Ebene | Raum | Anschaffwert | Anschaffdatum | Hersteller | Herst. Nr. | Modell Nr./ Typ | Baujahr/-monat | HerstTeilNr | HerstSerialNr | Leistung KW | Luftmenge m3/h | Prüfzeichen | Kostenstelle | Gewerk
Nr. | Bezeichnung |  |  |  | B | H | T
|  | Ausdehnungsgefäß WRG LU 11 | [5 empty] | 9 | 9010 | 03 | 107 |  | 2000-01-01 | Reflex | 18L/3bar/V0,5bar |  | 2000-01-01 |  | 393K |  |  |  | 9370013 | 31H9030
|  | Ausdehnungsgefäß WRG LU 05/06 | [5 empty] | 9 | 9016 | 05 | 026 |  | 2002-01-01 | Reflex | 18L/3bar/V1,5bar |  | 2002-01-01 |  | D 031 / 90272 |  |  |  | 9370013 | 31H9030
|  | Ausdehnungsgefäß 1 Wasserschiene II | [5 empty] | 9 | 9001 | 01 | 001 |  | 2015-01-01 | Reflex | 200L/10bar/V4bar | Refix DTI | 2015-01-01 |  | 15 P0911 60001 |  |  |  | 9370013 | 31H9030
|  | Ausdehnungsgefäß WRG LU 01 | [5 empty] | 9 | 9003 | 02 | 009 |  | 1999-01-01 | Reflex | 2L/5bar/V0,5bar | Flexcon | 1999-01-01 |  | 138965 |  |  |  | 9370013 | 31H9030

## Equipment INF 6130
|  |  | Allgemeine Daten |  |  |  |  | Standort-Daten |  |  |  | Bezugsdaten |  | Herstellerdaten | [5 empty] | Spez.Daten |  |  | Intern
Equipment |  |  | Klasse | Gewicht | Größe/ Abmessung |  |  | Bereich | Gebäudenummer | Ebene | Raum | Anschaffwert | Anschaffdatum | Hersteller | Herst. Nr. | Modell Nr./ Typ | Baujahr/-monat | HerstTeilNr | HerstSerialNr | Leistung KW | Luftmenge m3/h | Prüfzeichen | Kostenstelle | Gewerk
Nr. | Bezeichnung |  |  |  | B | H | T
|  | Vorerhitzerpumpe M3 | [5 empty] | 6 | 6130/1 | 99 | 171 |  |  | Wilo |  | Stratos 25/1-6 | 2015 | 2065097/15w13 | 10000100005 |  |  |  | 9011528 | 31H6670
|  | Vorerhitzerpumpe M1 | [5 empty] | 6 | 6130/1 | 99 | 171 |  |  | Wilo |  | Stratos 25/1-6 | 2015 | 2065097/15w13 | 10000100001 |  |  |  | 9011528 | 31H6670
|  | Heizungspumpe Ststische Heizung 7-9 OG | [5 empty] | 6 | 6130/1 | 99 | 171 |  |  | Wilo |  | Stratos 32/1-10 | 2014 | 2103612/14w33 | 10000616530 |  |  |  | 9011528 | 31H6670