| Bieter |  |  |  |  |  |  | Vergabenummer |  |  |  |  | 2026-06-03_SD (1) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Baumaßnahme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sanierung Hebelschule |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Leistung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gussasphaltarbeiten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aufgliederung der Einheitspreise |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OZ des LV 1 |  | Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 |  | Menge 1 | Men- gen- ein- heit 1 | Zeitan- satz 2 |  | Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Löhne 2 3 | Stoffe 2 | Geräte 2 4 | Sonsti- ges 2 |  | Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9) |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |
| 01.02.10 |  | Untergrund reinigen fräsen |  | 2800 | m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.02.20 |  | Untergrund bürsten absau. |  | 2800 | m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.02.30 |  | Aufbring. Bodenausgleichm. |  | 2800 | m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.02.40 |  | Voranstrich Bitumenemulsion |  | 450 | m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.02.50 |  | Abdichtung Bodenplatte |  | 450 | m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.03.10 |  | Ausgleichschicht Schüttung |  | 60 | m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.03.20 |  | Wärmedämmschicht 50mm |  | 150 | m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.03.30 |  | Wärmedämmschicht 80mm |  | 75 | m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.03.40 |  | Wärmedämmschicht 100mm |  | 75 | m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.03.50 |  | Randdämmstreifen Mineralsw. |  | 1850 | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.03.60 |  | Trittschalldämmung 25mm |  | 2800 | m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.03.70 |  | Abdeckung Rohfilzpappe |  | 2800 | m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.03.80 |  | Gussasphaltestrich 35mm |  | 2800 | m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.03.90 |  | Mehrdicke Gussasphalt 5mm |  | 250 | m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.03.110 |  | Schüttung an Heizleitungen |  | 20 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.03.120 |  | Schüttung an Elektroleitungen |  | 100 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.03.130 |  | Schüttung an Unebenheiten |  | 40 | m³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.03.140 |  | Kanten Estrichaussparungen |  | 50 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.03.150 |  | Herstellen Bewegungsfuge |  | 150 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Wird vom Auftraggeber vorgegeben. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |