## Deckblatt
csx_fragebogen_eignungskriterien
Abluftbehandlung ¦ Sanierung Rechengebäude Kläranlage Tübingen
Eignungskriterien
| Vergabenummer: | 023-26-154
| Angebotsfrist: | 28.09.2026 23:59 Uhr
| Vergabeart: | Öffentliche Ausschreibung
| Vergabeordnung: | VOB
| Ausschreibungs-ID: | CXW1YYDDYYV4BHUA
Unternehmensname und -adresse
Die Vergabe ist nicht in Lose aufgeteilt. Bitte füllen Sie das nächste Arbeitsblatt aus.

## Kriterien
Abluftbehandlung ¦ Sanierung Rechengebäude Kläranlage Tübingen
Hierarchie | OZ | Typ | Bezeichnung | Beschreibung | Gewichtung | Wertspanne |  | Messwert | Einheit | Antwort | Auswahl
[6 empty] | Bester Wert | Schlechtester Wert |  |  |  |  | * Pflichtfeld | Technische Id | Option 1 | Option 2 | Option 3 | Option 4 | Option 5 | Option 6 | Option 7 | Option 8 | Option 9 | Option 10 | Option 11
1 | 1 | Ausschlusselement | Referenz 1 | Anforderungen: - Einsatz der Anlagen zur Geruchsbehandlung von Abluft unter Einsatz von ozonbildender UV-Strahlung auf drei verschiedenen kommunalen Kläranlagen mit folgenden Merkmalen: - Laufzeit der Anlagen ? 3 Jahre - Volumenstrom ? 300 m3/h - Zulaufwerte: Geruchsbelastung ? 3000 GE/m3 - Ablaufwerte: Geruchsbelastung ? 500 GE/m3 Es sind die Kontaktdaten zu den jeweiligen Referenzen anzuführen. | [7 empty] | * | 5375 | Erfüllt | Nicht erfüllt
2 | 2 | Ausschlusselement | Referenz 2 | Anforderungen: - Einsatz der Anlagen zur Geruchsbehandlung von Abluft unter Einsatz von ozonbildender UV-Strahlung auf drei verschiedenen kommunalen Kläranlagen mit folgenden Merkmalen: - Laufzeit der Anlagen ? 3 Jahre - Volumenstrom ? 300 m3/h - Zulaufwerte: Geruchsbelastung ? 3000 GE/m3 - Ablaufwerte: Geruchsbelastung ? 500 GE/m3 Es sind die Kontaktdaten zu den jeweiligen Referenzen anzuführen. | [7 empty] | * | 5376 | Erfüllt | Nicht erfüllt
3 | 3 | Ausschlusselement | Referenz 3 | Anforderungen: - Einsatz der Anlagen zur Geruchsbehandlung von Abluft unter Einsatz von ozonbildender UV-Strahlung auf drei verschiedenen kommunalen Kläranlagen mit folgenden Merkmalen: - Laufzeit der Anlagen ? 3 Jahre - Volumenstrom ? 300 m3/h - Zulaufwerte: Geruchsbelastung ? 3000 GE/m3 - Ablaufwerte: Geruchsbelastung ? 500 GE/m3 Es sind die Kontaktdaten zu den jeweiligen Referenzen anzuführen. | [7 empty] | * | 5374 | Erfüllt | Nicht erfüllt
4 | 4 | Ausschlusselement | EMSR-Daten hinsichtlich Stromversorgung und Signalaustausch | Zusammen mit dem Angebot sind die EMSR-Daten hinsichtlich Stromversorgung und Signalaustausch einzureichen. | [7 empty] | * | 5377 | Erfüllt | Nicht erfüllt